产品规格书

产品型号：YDD-2P2-2905

产品描述：阅读灯/直径88mm/2W/29转5V/触碰二级调光/光效70lm/W/Ra85/6500K

编    制：_______________________

审    核：_______________________

会    审：_______________________

批    准：_______________________

文件状态：  □草稿         ☑正式发行

产品规格书

| 产品名称： | 阅读灯 | 产品介绍： |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： | YDD-2P2-2905 | 本产品为家居室内LED照明产品,其发光角度可调，有手动触碰开关及调光功能，适宜于家居、办公看书阅读使用。 产品特点： 1.采用北美授权4014灯珠. 2.Ra85显指. 3.发光角度上下、左右可调. 4.带触控开关功能，初次触碰灯具半亮、二次触碰全亮、三次触碰熄灯. 5.配置12-29V/DC转5V/DC电源。灯具输入5Vdc,0.4A . 6.质保期限：3年 |

光电参数：

| 产品型号 | 色温(K) | 光通量 (lm) | 显色指数Ra | 光效 （lm/W） | 输入电压 | 输入电流 | 产品 功率(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDD-2P2-2905 | 6500 | 140 | 85 | 70 | 5Vdc | 0.4A | 2 |

其它参数：

| 产品型号 | 电源 | 调光 | 电气类型 | 单个灯具重量(Kg) | 工作环境温度 (℃) | 存储环境温度 (℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDD-2P2-2905 | DC12-29V转5V | 触碰二级 | -- | 0.1 | -10～+45 | -20～+60 | IP20 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

- 以上参数是基于灯具配电源一起时的参数。

产品外形尺寸图(单位：mm)：

接线示意图：

包装示意图：

白内盒（中性）(ZHONGXING

中性包装

60PCS装外箱

包装说明：

- 外箱外尺寸：555*385*340mm；

- 每外箱装60pcs产品；

- 外箱净重（N.W.）：5.4(1±10%）kg；

- 外箱毛重（G.W.）：11(1±10%）kg；

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。